{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sheet 1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet 1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"merged":[[0,4,0,12],[2,0,2,3],[2,4,2,15],[3,0,3,3],[5,1,5,5],[5,7,5,8],[5,9,5,13],[5,14,5,15],[6,1,6,5],[6,7,6,8],[6,9,6,13],[6,14,6,15],[7,1,7,5],[7,7,7,8],[7,9,7,13],[7,14,7,15],[8,1,8,5],[8,7,8,8],[8,9,8,13],[8,14,8,15],[9,1,9,5],[9,7,9,8],[9,9,9,13],[9,14,9,15],[10,1,10,5],[10,7,10,8],[10,9,10,13],[10,14,10,15],[11,1,11,5],[11,7,11,8],[11,9,11,13],[11,14,11,15],[12,0,12,1],[14,0,15,0],[14,1,15,5],[14,6,15,6],[14,7,14,14],[15,7,15,8],[15,9,15,13],[16,1,16,5],[16,7,16,8],[17,1,17,5],[17,7,17,8],[18,1,18,5],[18,7,18,8],[19,1,19,5],[19,7,19,8],[21,0,21,1],[22,0,22,2],[22,3,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,15],[23,0,23,11],[24,0,24,15],[26,11,26,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"학교시설 내진보강 현황"]
[]
["◯ 학교/기관명 :",{"$nulls":3},"동일공업고등학교"]
["◯ 건물내역"]
[]
["번호","건물명칭",{"$nulls":4},"건축년도","건물용도",null,"연면적",{"$nulls":4},"층수(지상/지하)"]
[1,"가동",{"$nulls":4},"1978","교사",null,"4,165.00㎡",{"$nulls":4},"5 / 0"]
[2,"나동",{"$nulls":4},"1977","교사",null,"5,044.00㎡",{"$nulls":4},"4 / 0"]
[3,"다동",{"$nulls":4},"1978","급식실/식당",null,"3,039.00㎡",{"$nulls":4},"3 / 0"]
[4,"라동",{"$nulls":4},"2008","교사",null,"1,242.00㎡",{"$nulls":4},"5 / 0"]
[5,"마동",{"$nulls":4},"1978","사택",null,"81.00㎡",{"$nulls":4},"1 / 0"]
[6,"바동",{"$nulls":4},"2012","창고/차고",null,"53.00㎡",{"$nulls":4},"1 / 0"]
["◯ 내진성능"]
[]
["번호","건물명칭",{"$nulls":4},"성능확보여부","확보방법"]
[{"$nulls":7},"내진설계",null,"성능평가",{"$nulls":4},"내진보강"]
["1","가동",{"$nulls":4},"미확보","미적용",{"$nulls":6},"미실시"]
["2","나동",{"$nulls":4},"미확보","미적용",{"$nulls":6},"미실시"]
["3","다동",{"$nulls":4},"미확보","미적용",{"$nulls":6},"미실시"]
["4","라동",{"$nulls":4},"확보","전체적용",{"$nulls":6},"미실시"]
[]
["◯ 기준일자"]
["조사일자",null,null,"2018-09-28",{"$nulls":4},"출력일자",null,"2018-10-01"]
["※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨"]
["동일공업고등학교장"]
[]
[{"$nulls":11},"2018-10-01 09:35:26"]